# 镇污水处理设施长效管护实施方案

来源：网络 作者：倾听心灵 更新时间：2024-06-05

*XX镇污水处理设施长效管护实施方案为进一步巩固农村环境综合整治工作成果，不断强化农村污水处理设施日常维护和管理，建立健全农村污水治理项目运行维护管理机制，确保长期稳定发挥治污实效，结合本镇实际，特制订本方案。一、指导思想以习近平新时代中国特...*

XX镇污水处理设施长效管护实施方案

为进一步巩固农村环境综合整治工作成果，不断强化农村污水处理设施日常维护和管理，建立健全农村污水治理项目运行维护管理机制，确保长期稳定发挥治污实效，结合本镇实际，特制订本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记关于治理水污染重要指示批示精神，保障农村污水治理设施按设计标准正常运行，有效削减农村污水排放，改善农村生态环境，达到一次建设、长久使用的功效。

二、总体要求

（一）巩固农村环境整治成果，确保农村污水处理设施正常运行并发挥良好效益，减少水污染物排放，保护水环境质量，保障群众身体健康。

（二）执行《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规要求。

（三）规范化运行管理。

根据污水处理设施的实际情况，制定具体的运行维护计划，明确日常运行维护内容，落实专人进行维护管理，建立健全运行维护管理制度，做好运行维护管理记录。

（四）确保污水处理后出水指标达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2024）的一级B标准或设计排放标准。

（五）提高污水处理设施利用率及发挥其功效，避免被闲置或长期不正常运行。

妥善处理污泥及恶臭，避免二次污染事故的发生。

三、管护主体

村“两委”负责对农村污水处理设施进行全方位管理、维护，保证项目正常运行，长期发挥效益。

原则上，村委会为管护责任主体，镇政府负责对村委会管护落实情况进行监督检查，做到制度规范，责任落实。

四、管护内容

（一）污水处理设施管理维护及正常运行，包括进水池、格栅池、调节池、生物接触氧化池、二沉池、人工湿地池、出水池等构筑物。

宣传牌、标志标识、安全警示牌等附属设施。

（二）污水处理设施收集管网的保管及正常运行维护，包括所有管道、沟渠、检查井及盖板、入户收集管等。

（三）污水处理设施所有供电、电气设备、机械设备的管理维护及正常运行，包括电杆、电缆线等。

五、管护方式

（一）确定一名村“两委”班子成员或者村级后备干部具体联系村污水处理工程长效运维管理工作，每周不少于1次实地检测污水处理设施运行情况。

（二）设污水处理设施村级管护员岗位，原则上聘请贫困户为管理人员，每年签订一次管护合同。

村级管理人员每周不少于2次对污水处理设施运行情况进行查看维护，发现运行存在的问题及时报镇、村。

（三）村“两委”班子成员或者村级后备干部联系污水处理设施管护工作为公益性岗位，无偿服务。

（四）村污水处理设施管护管理人员补助标准由村相关会议研究确定，并按照按程序兑现。

六、保障措施

（一）加强组织领导。

镇政府会同各行政村建立健全镇、村长效管护小组，明确职责抓落实。

（二）加强监督检查。

镇政府负责加强对村级负责运营管理的农村生活污水处理设施的监督检查工作，发现问题及时整改汇报，确保污染治理设施正常运行。

（三）加强宣传引导。

加强对农村生活污水治理设施运行管护宣传工作，深入发动群众共同参与农村污水处理设施运营管理。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！