# XX街道城区雨污管道改造项目实施方案

来源：网络  作者：沉香触手  更新时间：2024-08-12

XX街道城区雨污管道改造项目实施方案为全面贯彻落实县委、县政府关于县城城市管网雨污分流改造建设的决策部署，进一步优化城市发展环境，提升城市综合竞争力，改善人居环境，加快我县城市道路排水管网雨污分流改造进程，依据XX县城市排水规划、城区道路改...

XX街道城区雨污管道改造项目实施方案

为全面贯彻落实县委、县政府关于县城城市管网雨污分流改造建设的决策部署，进一步优化城市发展环境，提升城市综合竞争力，改善人居环境，加快我县城市道路排水管网雨污分流改造进程，依据XX县城市排水规划、城区道路改造计划和老旧小区布局，特制定本实施方案。

一、总体目标

城市地下管网雨污分流改造建设意义重大，事关生态环保、民生大计。对XX辖区范围内的小区、单位管网雨污分流建设改造，可随县道路管网改造同步实施。

二、管道改造设计

本次施工改造位于XX大道北侧，XX小区。本工程设计范围内共有XX户。雨水部分:南北主管道长XXm，每排支管共计XXm，地漏:XX个，地漏收集雨水进入支管中。砖砌检查井XX个,平箅式单算雨水口XX个。污水部分:暂按污水进入原有排水沟中。

三、实施范围及规模

(一)沿XX路老旧小区5个，XX、XX社区居委会、XX街道婚姻纠纷咨询调解处。

通过对老旧小区内部进行地下雨污水管线改造提升，经过雨污分流之后的管线，就近分别接入XX路雨污水市政管网。

（二）沿XX路老旧小区6个，XX社区、XX社区XX。

通过对老旧小区内部进行地下雨污水管线改造提升，经过雨污分流之后的管线，就近分别接入XX路雨污水市政管网。

（三）XX路至XX路段，双侧铺设污水管道，长度约2500m。

通过对老旧小区内部进行地下雨污水管线改造提升，经过雨污分流之后的管线，就近分别接入XX大道雨污水市政管网。

四、职责分工

根据项目改造任务安排，XX办事处要根据职责、属地管理原则实施管网雨污分流改造工作。负责对XX大道等道路及沿线住宅小区、自建连片区域和沿街门面房实施雨污分流管网改造。

五、投资概算

项目投资主要有材料费、机械费、劳务费（人工）增值税等构成。经测算，项目总计投资需XXXXXX元。

六、工作要求

(一)高度重视，全面落实。

XX街道办事处是该项目的实施主体，务必要高度重视该项民生保障工程，必须按照时间节点、任务安排，科学制定规划，完善方案设计，确保如期开工，各项工作全面落实。

(二)高标建设，严格验收。

XX街道办事处要严格按照相关技术规范要求，精心设计，精心组织，严格选材，严格按相关程序确定施工单位和监理单位，高标准施工。项目竣工后，将组织纪检监察、审计等部门按程序审核验收。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！