# 2025年度消防演习记录报告

来源：网络 作者：落花成痕 更新时间：2025-01-27

*第一篇：2024年度消防演习记录报告2024年度消防演习记录报告时间：2024年3月2日下午4点地点：惠州市创仕实业有限公司厂区内参加人员：公司全体人员演习内容如下：2024年3月2日下午4点一楼上卸货区的纸皮不小心被送货人员用烟头引燃，...*

**第一篇：2025年度消防演习记录报告**

2025年度消防演习记录报告

时间：2025年3月2日下午4点

地点：惠州市创仕实业有限公司厂区内

参加人员：公司全体人员

演习内容如下：

2025年3月2日下午4点一楼上卸货区的纸皮不小心被送货人员用烟头引燃，火借助风力越烧越旺，当时被巡逻的保安队员（常彬）第一个发现火情，依照《紧急事故通知途径》通知部门队员和上报公司消防安全委员会总指挥杨彦彬，按响消防警铃，并就近的保安队员已赶到。

《公司消防组织架构中的各组人员在两分钟内及时赶到现场》

警戒灭火组组长张俊立即组织灭火，灭火队员分A、B、两组，A组从就近的灭火器放置点拿来灭火器，B组从走道迅速打开消防栓。在消防总指挥杨彦彬及警戒灭火组组长张俊的指挥下，A组队员手提灭火器，拔掉安全栓，用喷嘴对准火焰燃烧点顺风方向灭火，距离在1.5米左右，B组将消防栓打开取出水带、喷头，接上消防水枪和水管，逆时针打开消防闸门，对准火焰根部顺风方向灭火。C组队员迅速打开消防通道级疏散口，疏散在车间的人员有序快捷的撤离。警戒组部分人员在出入口警戒负责阻止安全撤离的人员再次进入火场拿物品和钱财，阻止他人趁火打劫、抢出车间或办公室的贵重文件和物资。并派两名队员迅速到公司大门口准备引导镇消防队能及时顺利到达火场。

拆卸组在组长张俊的指挥下分成A、B、两组，A组搬去车间门口和路边的障碍物确保人员能安全快速的撤离。B组熟练快速的切断了电源。

疏散救护组随时准备帮助在撤离或灭火时体力不支人员。

各组人员都能按照《消防管理规定》的要求有序执行，动作熟练的完成了整个消防演习。

车间内和其他人员都能按《逃生演习方案》逃生，发现火情人员能按《紧急事故通知途径》通知。

演习结束后，行政部清理干净消防演习的残留物后宣布演习结束。

安保部

2025年3月2日

**第二篇：消防演习记录**

消防演习记录

时间：2025年10月14日

地点：厂区

防火责任人：冯燕贞 叶建卫 李献伟 王群英

总指挥：陈兴凯

参加人员：各部门人员

内容：演习紧急逃生撤离

一、演习前的准备工作

1.首先布置火场，在厂区空场地上准备一个大火桶，将布碎及纸皮放入火桶

里准备点燃燃烧。

2.组织消防安全领导小组成员集合待命。各小组成员集中待命，各就各位。

二、演习过程

1.此次消防总指挥陈兴凯宣布消防演习开始，命令点火，一员工张安定点燃1个火桶燃料使其燃烧。

2.首先，防火责任人组员李献伟立即按紧急报警按钮，拉响报警器。全厂警报声长鸣，与此同时，责任组冯燕贞迅速拨打119报警，向公安消防队详细汇报火警情况，告诉他们工厂的详细地址，并告诉我们的电话号码（虚拟报警）。

同时，车间主管立即开始疏散各车间的员工，全体员工快速沿着疏散通道往紧急出口撤出。到达厂区空旷处，用时4分钟。

接着，责任组的王群英迅速切断车间、仓库、宿舍等电源。

然后，后勤救护组紧急出勤准备好急救药品，公司车辆也做好救护工作。

3.在火桶起火的同时，李献伟迅速从一楼梯口打开消防栓玻璃门，取出水枪带冲向起火处，迅速地对接水带水枪接口。将水带另一端连接在消防栓出水口上，并按逆时针方向旋转消防栓手轮。消防水随即喷出，很快将火喷射熄灭。

4.待全体员工都撤到安全地带。冯燕贞组织他们按车间、部门排列成对并命令各部门主管实时上报人数清点情况。然后请消防总指挥陈兴凯讲话。说明这次全厂演习的目的和意义。讲话之后，宣布由消防队员给大家讲解消防栓和灭火器的结构、使用方法。并现场做了示范动作。同时手把手的教导了部分员工。让大家对灭火器和消防安全有了更深的了解。

5.前来教导大家的消防队员再次点燃一个火桶里的燃烧物使其燃烧。并将火喷射熄灭。然后灭火责任组成员分成两组，第一组每人拿一个灭火器将一火桶里的火熄灭，然后再次点燃，由第二组人员各拿一个灭火器将火喷灭。两组人员表现都特别的好。

三、演习结束，我厂防火责任人冯燕贞总结了这次演习。通过此次演习，员工对消防意识

有了更进一步的了解，全体员工都懂得了遇到紧急情况如何疏散、灭火器如何使用。并传达了镇市领导关于加强消防安全管理的讲话精神，要求全厂员工重视消防安全管 理的讲话精神，要求全厂员工重视消防安全工作，认真学习消防知识，在平时工作中 要做到保证车间、仓库道路畅通、物品摆放整齐、积极维护公司消防设施。要确保自身人身安全，确保工厂安全。

四、总指挥员陈兴凯宣布演习结束后，消防队员清理了演习场地，把有关用具物品收拾放好。

**第三篇：消防演习记录**

飞耀纸业有限公司

FA YIU PAPER PRODUCTS COMPANY

消防演练记录

一、演练目的：

为了增强公司全体员工的安全防火意识，使员工能够熟练掌握消防器材的使用，能够熟悉地通过消防路径安全地逃离危险地带，以及为了提高员工与公司消防队员的灭火扑救的组织能力和处理能力，提高自救和救人的能力。

二、实际演练时间：

2025年9月10日（星期六）

上午8：30-10：00

实际时间

90分钟。

三、演练组织总指挥－行政部：席浩民

协助－行政部、保安队

四、参加人员：各部门所属员工。

五、演练项目：

（一）课程讲解：

1、火的种类及发生火灾的原因特点。

2、常用的灭火方法。

3、消防器材的种类及使用介绍（宣传画）。

4、火灾发生时如何自救与逃生。

5、怎样进行现场疏散、急救。

（二）实地演练：

1、灭火器的使用。（公司员工代表、职员代表、消防队员）

利用干粉灭火器，按照灭火器使用的方法灭火。（图例）

2、消防栓的使用。（图例）

消防队员利用消防栓，模拟整个灭火过程灭火。

3、自救、逃生演练。（图例）

模拟火灾现场，（1）火灾发生，消防疏散组疏散员工。

（2）员工被困，自救逃离危险区。

（3）员工被困，消防救援组突入危险区，救出员工。

六、演练评估：

（一）员工评估。基本按要求掌握了火灾知识，能够熟练使用灭火器，能够在火灾发生时，可以采取有效的方法逃离危险地区。

（二）消防队员的评估。能够熟练使用公司的各种灭火设施。能够有效地对火灾区的人员进行疏散、救援。

（三）讲师评估。较全面地把消防知识、灭火器材使用方法、救援方法等传授给了员工和消防队员。

整体评价：此次消防演练基本达到了演练目的，提高了公司员工消防意识、灭火知识，同时也给消防队员又一次的演练机会，提高了消防队员的消防技能水平。

**第四篇：消防演习记录**

贵州永福贵余热发电项目

消防演习记录

演习时间： 2025年1月16日

演习地点：施工现场 参加单位：合肥水泥研究设计院中亚监理公司

南京凯盛开能贵州永福贵余热发电项目部

江苏天力建设贵州永福贵余热发电项目部 演习负责人：袁文胜、高明辉、刘庆界

演习内容: 1.现场施工人员人员的逃生和疏散 2.干粉灭火器的使用方法 3.火灾现场的灭火演习

演习目的: 1.提高施工人员对消防的意识

2.提高施工人员在火灾现场的疏散/逃生/救护能力 3.培训施工人员对各种消防器材的使用和注意事项

演习过程：

今天我们全体项目部人员进行了一次消防和疏散演习，整个演习过程共享了60分钟的时间.演习完毕后，负责人详细地讲解了消防设备、设施和消防的作用和操作等，做到我们项目部全体施工人员人人知晓，个个都会。

一、11：00分发出模拟消防警报，项目部施工人员听到报警声后能够在负责人的领导下有序、紧张、安全、迅速向各个消防出口疏通，到达安全区域。

二、11：10—11：25分全体施工人员在施工现场集合，负责人向全体员工讲解本次演习的重大意义和消防安全的重要性，并针对本项目消防要点措施等进行了全面教育和告诫。

三、11：25—11：45分由安全主管主讲灭火器、消防栓的使用方法与效能并予以示范。由两名施工人员组合演示对已燃烧的火堆进行示范扑救。其结果：良好，能够按要领、操作顺序进行演练。

四、11：45—12：00由负责人讲评消防演习过程。

五、原计划整个演习时间为50分钟，实际60分钟完成了整个演习，在演习中全场紧张、认真、顺利达到演习与计划的目的。

消防设备保护，操作时间和管理的制度条例：

一、按时作全厂消防演习演讲，其内容如下：

1、灭火器的使用方法；

2、消火栓的操作；

3、防火安全知识；

4、逃生之急行的方法与要素；

5、消防器材保护措施。

二、消防器材由专人管理并作好管理工作。

三、做到人人参加讲解消防安全知识课，并要求保持施工现场所有紧急出口的畅通。

四、防火措施：做到施工现场所有施工人员不得在禁火区使用明火，严禁携带一切有关烟火的物品进入车间及危险地带。

五、消防器材（干粉灭火器）均按消防部门所规定的区域摆放，便于随手可取。

六、全厂共有消防器材：

1.手提式灭火器: 2 具 2.担架：1 个

七、为了项目部全体成员的财产安全，公司一定要按消防部门所规定章节进行操作，并加强宣传消防知识活动，让全体员工拥有更强的消防警觉性的意识。

演习总结：

本次演习对公司员工消防技能、安全知识有较大提高，增强了员工心中防患未然警钟长鸣的安全意识。为今年消防安全生产奠定了基础 附：现场照片

南京凯盛贵州永福贵余热发电项目部

2025年1月16日

**第五篇：消防演习记录**

消防演习记录

时间：2025年9月7日 地点：厂区

防火责任人：XXX、XXX、XXX、XXX 总指挥：XXX 参加人员：各部门人员 内容：演习紧急逃生撤离

一、演习前的准备工作

1.首先布置火场，在厂区空场地上准备一个大火桶，将布碎及纸皮放入火桶

里准备点燃燃烧。

2.组织消防安全领导小组成员集合待命。各小组成员集中待命，各就各位。

二、演习过程

1.此次消防总指挥XXX宣布消防演习开始，命令点火，一员工XXX定点燃1个火桶燃料使其燃烧。2.首先，防火责任人组员XXX立即按紧急报警按钮，拉响报警器。全厂警报声长鸣，与此同时，责任组XXX迅速拨打119报警，向公安消防队详细汇报火警情况，告诉他们工厂的详细地址，并告诉我们的电话号码（虚拟报警）。

同时，车间主管立即开始疏散各车间的员工，全体员工快速沿着疏散通道往紧急出口撤出。到达厂区空旷处，用时4分钟。

接着，责任组的XXX迅速切断车间、仓库、宿舍等电源。

然后，后勤救护组紧急出勤准备好急救药品，公司车辆也做好救护工作。

3.在火桶起火的同时，XXX迅速从一楼梯口打开消防栓玻璃门，取出水枪带冲向起火处，迅速地对接水带水枪接口。将水带另一端连接在消防栓出水口上，并按逆时针方向旋转消防栓手轮。消防水随即喷出，很快将火喷射熄灭。

4.待全体员工都撤到安全地带。XXX组织他们按车间、部门排列成对并命令各部门主管实时上报人数清点情况。然后请消防总指挥XXX讲话。说明这次全厂演习的目的和意义。讲话之后，宣布由消防队员给大家讲解消防栓和灭火器的结构、使用方法。并现场做了示范动作。同时手把手的教导了部分员工。让大家对灭火器和消防安全有了更深的了解。

5.前来教导大家的消防队员再次点燃一个火桶里的燃烧物使其燃烧。并将火喷射熄灭。然后灭火责任组成员分成两组，第一组每人拿一个灭火器将一火桶里的火熄灭，然后再次点燃，由第二组人员各拿一个灭火器将火喷灭。两组人员表现都特别的好。

三、演习结束，我厂防火责任人XXX总结了这次演习。通过此次演习，员工对消防意识

有了更进一步的了解，全体员工都懂得了遇到紧急情况如何疏散、灭火器如何使用。并传达了镇市领导关于加强消防安全管理的讲话精神，要求全厂员工重视消防安全管 理的讲话精神，要求全厂员工重视消防安全工作，认真学习消防知识，在平时工作中

要做到保证车间、仓库道路畅通、物品摆放整齐、积极维护公司消防设施。要确保自身人身安全，确保工厂安全。

四、总指挥员XXX宣布演习结束后，消防队员清理了演习场地，把有关用具物品收拾放好。

东莞市金叶涂料消防演习方案

为提高员工的消防意识，检验公司消防设施的功能，增强员工在紧急情况下的应变能力，自我防护能力，使每个员工都懂消防知识，遇到火警、火灾时知道怎样报警，怎样扑救，怎样疏散人员，怎样抢救伤员物资，故公司安全办公室计划进行消防演习，实施方案如下：

一、人员安排（1）总指挥： XXX

副总指挥： XXX（2）参加人员：XXX、XXX、XXX、（3）摄

影：XXX

二、演习项目：（1）应急疏散（2）火灾扑救

三、疏散集中地：空旷场地

四、前期准备：

（1）消防知识及逃生小常识橱窗宣传。（管理部负责）

（2）消防大队警官对员工进行消防知识培训。（安全办公室负责）

（3）消防大队警官对公司消防设施进行检查。（管理部、安全办公室负责）

五、各部门紧急疏散具体行动安排：

1、指挥小组成员接到火警通知后，立即到达指挥中心，指挥小组由公司安全办公室主任负责，火警现场由安全办公室负责。

2、通过事故广播发出紧急疏散通知：

1）根据演习分为三个防火区域情况，首先进行水平疏散，把物资和人员转移到保安到前的空地，及其它安全的防火区域。广播内容：“请注意，该层发生紧急情况，请遵从公司安全办公室人员的指挥，疏散到安全区域”。

2）

根据火警现场情况，下达演习区域全部疏散命令，疏散次序为着火层，着火层以上各层和着火层下一层，着火层以下各层，广播内容：“请注意，该区域内发生了紧急情况，请遵从公司安全办公室工作人员的指挥，从最近的疏散通道立即撤出大楼

3．通过电话、对讲机随时了解火灾现场及各区域人员疏散情况、检查报警系统、消防加压水泵和送排风系统的运行情况。

4．指挥有关部门和人员采取相应的行动。

5．确认全部人员疏散完毕后发出演习结束通知。7．指挥小组领导到疏散集合地点进行演习总结。

六、火灾扑救具体安排：

1、由单位坐车出发到达消防演习地点工厂操场空地。

2、根据地形清理现场，准备好引火物。

3、发放工作服、消防器材

4、听安全员的讲解

5、开始演习5、1灭油火

第一组：l拉燃烟雾弹，使场冒出浓烟 地面烟雾生气，紧急疏散人群。

第二组：点燃油火；使用5kg灭火器灭火

油盆起火，使用5kg干粉灭火器时，先将灭火器倒置摇晃几下，再将保险销子拨掉，将喷头对准火的根部，按下开关进行灭火。5、2灭柴火

第三组：点燃柴火； 5kg灭火器灭火

使用5kg干粉灭火器先将灭火器倒置摇晃几下，再将保险销子拨掉，将喷头对准火的根部，按下开关进行灭火。

6、结束演习（宣布）

7、清理现场。东莞市金叶涂料有限公司消防演习记录

演习时间：2025年9月20日

演习地点：厂区

参加人员：全体员工

演习负责人：XXX 主讲：XXX

演习内容:

1.各车间/宿舍 人员的逃生和疏散

2.消防器材(灭火器/消火拴/消防水带)的使用方法

3.火灾现场的灭火演习

演习目的:

1.提高员工对消防的意识

2.提高员工在火灾现场的疏散/逃生/救护能力

3.培训员工对各种消防器材的使用和注意事项

演习过程：

今天我们全厂各部门员工进行了一次消防和疏散演习，整个演习过程共享了40分钟的时间.演习完毕后，厂长详细的给员工讲解了消防设备、设施和消防的作用和操作等，做到我们公司的全体人员人人知晓，个个都会。

一、9：00AM由部门负责人发出消防警报，各部门各宿舍员工听到报警声后能够在本部门负责人的领导下有序、紧张、安全、迅速向各个消防出口疏通，到达安全区域。

二、9：05—9：15AM全体员工在操场集合，由总经理陈东信向全体员工讲解本次演习的重大意义和消防安全的重要性，并针对本公司消防要点措施等进行了全面教育和告诫。

三、9：15—9：30AM由陈善仑主讲灭火器、消防栓的使用方法与效能并予以示范。由两名工人组合演示对已燃烧的火堆进行示范扑救。其结果：良好，能够按要领、操作顺序进行演练。

四、9：30—9：40由陈东信讲评消防演习过程。

五、原计划整个演习时间为40分钟，按时完成了整个演习，在演习中全场紧张、认真、顺利达到演习与计划的目的。

消防设备保护，操作时间和管理的制度条例：

一、按时作全厂消防演习演讲，其内容如下：

1、灭火器的使用方法；

2、消火栓的操作；

3、防火安全知识；

4、逃生之急行的方法与要素；

5、消防器材保护措施。

二、消防器材由专人管理并作好管理工作。

三、做到人人参加讲解消防安全知识课，并要求保持全厂所有紧急出口的畅通。

四、防火措施：做到全厂所有人员不得在车间及禁火区使用明火，严禁携带一切有关烟火的物品进入车间及危险地带。

五、消防器材（干粉灭火器）均按消防部门所规定的区域摆放，便于随手可取。

六、全厂共有消防器材：

1.手提式灭火器: 14个 2.消防拴: 5个

七、为了公司所有人员的财产安全，公司一定要按消防部门所规定章节进行操作，并加强宣传消防知识活动，让全体员工拥有更强的消防警觉性的意识。

演习总结： 本次演习对公司员工消防技能、安全知识有较大提高，增强了员工心中防患未然警钟长鸣的安全意识。为今年消防安全生产奠定了基础 东莞市金叶涂料有限公司消防演习记录

演习时间：2025-9-1演习地点：厂区 参加人员：全体员工

演习负责人：XXX 主讲：消防器材的使用

演习内容: 1.各车间/办公室人员的逃生和疏散

2.消防器材(灭火器/消火拴/消防水带)的使用方法 3.火灾现场的灭火演习

演习目的: 1.提高员工对消防的意识

2.提高员工在火灾现场的疏散/逃生/救护能力 3.培训员工对各种消防器材的使用和注意事项

演习过程：

今天我们全厂各部门员工进行了一次消防和疏散演习，整个演习过程共享了45分钟的时间.演习完毕后，厂长详细的给员工讲解了消防设备、设施和消防的作用和操作等，做到我们公司的全体人员人人知晓，个个都会。

一、15：30分保安人员发出消防警报，各部门员工听到报警声后能够在本部门负责人的领导下有序、紧张、安全、迅速向各个消防出口疏通，到达安全区域。

二、15：35—15：45分全体员工在操场集合，厂长向全体员工讲解本次演习的重大意义和消防安全的重要性，并针对本公司消防要点措施等进行了全面教育和告诫。

三、15：45—15：55分由安全主管主讲灭火器、消防栓的使用方法与效能并予以示范。由两名工人组合演示对已燃烧的火堆进行示范扑救。其结果：良好，能够按要领、操作顺序进行演练。

四、15：55—15：15由厂长讲评消防演习过程。

五、原计划整个演习时间为40分钟，实际45分钟完成了整个演习，在演习中全场紧张、认真、顺利达到演习与计划的目的。

消防设备保护，操作时间和管理的制度条例：

一、按时作全厂消防演习演讲，其内容如下：

1、灭火器的使用方法；

2、消火栓的操作；

3、防火安全知识；

4、逃生之急行的方法与要素；

5、消防器材保护措施。

二、消防器材由专人管理并作好管理工作。

三、做到人人参加讲解消防安全知识课，并要求保持全厂所有紧急出口的畅通。

四、防火措施：做到全厂所有人员不得在车间及禁火区使用明火，严禁携带一切有关烟火的物品进入车间及危险地带。

五、消防器材（干粉灭火器）均按消防部门所规定的区域摆放，便于随手可取。

六、全厂共有消防器材：

1.手提式灭火器:

具 2.消防栓： 个

七、为了公司所有人员的财产安全，公司一定要按消防部门所规定章节进行操作，并加强宣传消防知识活动，让全体员工拥有更强的消防警觉性的意识。

演习总结：

本次演习对公司员工消防技能、安全知识有较大提高，增强了员工心中防患未然警钟长鸣的安全意识。为今年消防安全生产奠定了基础

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！