# 企业春检工作总结(共6篇)

来源：网络 作者：琴心剑胆 更新时间：2025-03-04

*企业春检工作总结1山煤集团鹿台山煤业20\_年春检总结一年一度的春季安全大检查工作悄然结束，20\_年的春检工作我矿高度重视，各单位积极配合、进行了精心组织，合理安排，以坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“超前防范、强化监督”为导向...*

**企业春检工作总结1**

山煤集团鹿台山煤业

20\_年春检总结

一年一度的春季安全大检查工作悄然结束，20\_年的春检工作我矿高度重视，各单位积极配合、进行了精心组织，合理安排，以坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“超前防范、强化监督”为导向，现场工作严格执行标准化、规范化作业程序，在保质保量完成检修项目的同时，全面完成了春检安排的各项工作，顺利、圆满地完成了春检。为今年的各项安全目标打下了扎实的基础。现将春检工作总结如下：

一、 春检准备工作

1、春检组织情况

春检质量的优劣，与我矿是否能在在20\_年顺利联合试运转息息相关。为了搞好今年春检工作，我公司于2月29日召开了20\_年度春检动员会，成立了春检工作小组。

2、备品备件、安全作业工器具的补充情况。

为了保证春检工作正常、有序进行，我部根据《山煤煤业机发[20\_]37号》文件制定春检材料购置计划，由供应部在春检前夕购置了春检材料，我科对所购置的材料、安全工器具进行了验收，确保了春检工作的顺利进行。

3、安规、两票、技术工艺等培训情况

我部在“两节”后，及时组织各班组人员、管理人员学习了《煤矿安全规程》、《两票制度》，在3月1日进行了严格的考试，在春检工作开始后，我科还利用每日的班前会学习每日春检的工作任务、危险点、注意事项、安全警句等来提高人员安全意识。在春检繁忙之间，一边工作、一边由小组负责人对设备的功能、工作原理、规范操作、常见故障的处理进行现场培训，做到了工作与培训两不误，将春检工作现场变成教学课堂，使全体人员的专业素质得到了提高。

二、春检实施阶段

1、安规、两票的执行情况

在今年的春检工作中，我部严格执行安规、两票，先后执行停、送电工作票7份，正确率100%。

2、春检完成情况

春检期间完成了输电线路4回路、各型号变压器5台、高压开关柜14台、低压开关柜11台、防雷设施1套等的测试。

3、春检质量情况

我科在春检过程中，积极推行标准化作业，认真履行“作业指导书”和“安全技术措施”，做到了领导监督有力，管理层把关得力，作业层执行到位，从而使春检质量得到进一步提高，目前为止，没有因质量问题造成重复停电事情。

4、春检中发现设备缺陷情况

春检中，未发现重大机电隐患。

三、春检效果及主要经验

1、设备方面：超前预控，及时消缺是保证设备安全的重要手段。

2、安全方面：我部经过四个“坚持”，规范了现场安全管理，强化了人员标准化作业，杜绝了习惯性违章行为，保证了春检工作安全顺利进行。

3、管理方面：针对实际，编写了春检安全技术措施，为安全顺利的进行各项工作提供了技术保证；开展了创新管理提升了春检质量，一是针对今年气候多变的特点，在现场设置了风向旗、警示牌，强化了现场安全预警机制，确保了春检工作的安全有序开展。二是推行了仪器设备定责管理，实现了仪器与人的一一对应，强化了仪器设备日常维护，有效地提升了仪器设备的完好率，为确保测试数据得到准确可靠奠定了基础。三是通过班前会的学习来提高人员的安全意识。

四、存在的主要问题

1、随着设备状态检修工作的进一步开展，一些要求做的测试，由于缺乏仪器和专业技术知识无法进行。

2、部分仪器老旧，使用年限长，准确度降低，难以满足现场需要，急需更换。

3、工作人员理论水平和实践操作技能有待进一步提高，应聘请有关专家、技术人员进行培训，同时采取措施，提高职工学习的积极性和主动性。

五、下一阶段工作计划

1、认真贯彻集团公司文件精神，做好输变电设施和生产场所的防洪、防汛工作。认真做好汛前对设备、设施、场所的检查工作。

2、深入开展春检“回头看”工作，对春检工作中的遗留缺陷进行处理消除，暂时不能消除且不影响正常供电的加强监视和监测，并制定相应防范措施，保证设备安全度夏。

3、进一步强化专业技术培训工作，充分利用工作任务较少的有利时间，采取外聘专家教授讲课和发挥内部优势人才资源传帮带相结合的办法，积极开展专业技术培训活动促进员工专业素质得到提高。

**企业春检工作总结2**

今年春检严格按照“安全一失万无，责任重于泰山”的指导思想，牢固树立“大安全”理念，以防止人身事故和误操作为重中之重，将执行“两票”、作业人员行为、安措布置、操作质量等作为把关要点，为我公司在十三五的开局之年里开好头，起好步。根据公司对20xx年春检工作安排的要求，运行部春检工作从3月5日开始，从讲政治，保稳定，促发展的高度认识今年的春检工作，深入广泛发动群众，扎扎实实地做好设备运行操作，保质、保量、保安全地完成了设备春检工作，为我公司全年设备的安全运行奠定了良好的基础。

>一、准备工作：

1、3月5日，全体员工参加了物业公司春检动员会暨职业能力测试会，结合公司年度春检安排，对运行部的春检工作进行了详细布置，制定并下发了《运行部春检安全措施》。

2、讲解了10KV配电室运行方式及配电室运行情况。

3、进行安全思想教育，回顾以往春检经验和教训，使每位值班员对春检工作引起高度重视，做到有的放矢。

4、由公司组织了20xx年度《电业安全规程》安规考试，80分为及格线，应考20人，实考20人，及格率100%。并下文公布了“三种人“名单。

5、运行部在春检前全面摸清汇总了各配电室一、二次设备缺陷，并提前检查了各配电室春检所需安全工器具，接地线、围栏，以供春检中使用。

6、集中培训了如下内容：

1）20xx年春检期间运行工作安排。

2）配电室设备停送电操作工作规范。

3）春检倒闸操作流程及作业指导书。

4）工作票程序及作业指导书。

5）设备验收管理制度。

6）春检危险点控制等各项内容使运行值班员明确了各自职责，为春检安全上了第一把锁。

7）各班精心组织、提前安排、合理调配人员，配备好设备操作和监护人员，使春检的各项工作井然有序。

>二、本年度春检工作的特点：

1、领导重视，全员动员；准备工作充足，安排、考虑周密。

2、人员安全意识明显加强，安全遮拦设置规范，填写操作票的水平明显提高，操作前能够正确地提前准备好操作票；工作票能够按要求进行认真审核、登记。

3、全体运行人员分工明确，各负其责，对设备参数专人再次进行了重新核对，运行主管对配电室的微机使用情况和规范化执行情况，利用春检期间对值班人员进行了针对性的指导，并将问题和要求认真进行了交待。做到了防患于未然。

>三、春检工作完成情况

截止目前，运行共汇总设备缺陷90项，处理90项，消缺率100%。

春检期间共执行工作票14份；操作票28份，合格率均为100%。

组织运行人员认真学习讨论并制定春检工作细则，使大家对春检的各项内容做到具体了解和心中有数，便于合理安排工作任务。春检工作中应认真做好危险点分析工作，不管大型或小型操作，都同样对待，尤其对于倒闸操作中存在的危险点及薄弱环节，认真分析，查找问题，并制定好相应的.防范措施。工作结束后，应做好设备的验收工作。验收对于设备正常运行至关重要，认真按照设备验收标准进行验收，尤其对一次设备的各接点、刀闸操作机构、二次设备端子及传动试验、保护装置都做到每一点验收到位，保持设备投运后的良好运行，并且在设备投运后应对各接点及刀闸口进行认真测温，对于各保护压板投运应认真进行核对，包括改定值后或保护校验后应认真核对保护定值。

在此次春检中尽量让全体运行人员都参与春检，所有都要做好准备。

1、主操人员提前写好操作票交班长审阅；

2、提前准备好安全全措施所用的物品，并做好操作前准备工作；

3、操作程序标准化、规范化制度执行；

4、无操作任务人员，主动做好辅助、后勤和其它基础工作，各岗位尽职尽责。

5、安全工器具使用，任何人不得以任何理由不使用，安全员督促好，大家互相提醒，互相监督，做好自我防护；

6、强化现场管理，大力推进现场标准化、作业规范化。在春检操作过程中全面开展标准化、规范化作业，操作严格执行模拟、操作、监护、唱票、复诵、发令、严格后备监护，较大操作主管副总和运行主管跟班监护，深化危险点预测、预控和预防措施做好事故预想使整个春检现场忙而不乱，有条不紊安全有序进行。

>四、存在问题

1、操作票审查不认真，条理性差。写票没有层次感，不知道谁先谁后，要认真分析弄清设备运行方式；

2、倒闸操作过程还存在急躁情绪，操作完毕后不能及使进行“两票”的整理。

3、运行人员危险因素控制措施卡还流于形式，没有具体结合现场实际运行方式进行填写。

4、设备验收不能认真结合验收指导书进行，验收完毕后不能认真清点设备的实际位置，以至延误送电操作时间。

**企业春检工作总结3**

为确保场站及阀室各类仪表设备安全平稳运行，xxxx自3月27日起对所辖场站及阀室开展春季仪表检定工作。作为站场安全运行的重要保障，仪表在天然气输送中非常重要。此次春检前，xxxx仪表专业人员认真学习了由管理处下发的春检实施计划，做到任务明确、流程清晰、职责清楚。作业中严格执行上线派出单制度，做好风险识别和劳动保护措施，确保整个作业过程安全可控。

为确保安全、高效、顺利完成此次仪表检修计划。维抢修中心仪表专业人员对检修过程中所使用的仪器做了认真的检查调试，如福禄克744、375，万用表等。在春检开始前的半个月中，对备用压力表进行调校，关键部位压力表则送至酒泉计量所进行权威校对。至春检开始前对备用表进行装箱，装车。

3月27日开始，维修队按照预定路线，先向xx压气站出发，对沿线阀室首先进行仪表春检工作。在联系调度汇报进度后，便开始了阀室内春检作业。阀室要对仪表间及工艺间的门限开关进行维修，更换工艺间压力表，校对压力变送器，检查无误后粘贴合格证，并进行登记。仪表间内则需检查火灾报警器，可燃气体探测器及温度探测器，并对各探测器的探头进行吹扫，对失灵或者损坏的探测器进行更换。阀室内的仪表柜，火灾报警器控制柜亦进行了调试和除尘工作。xxxx仪表专业人员在作业时严格按照流程操作，并做好安全防护工作。对检查中出现的问题及故障认真处理并登记在案。

压气站的\'春检工作较阀室内则又复杂的多，首先与站控室沟通，获得许可后随即展开春检工作。按照流程分别对站场的过滤分离区，自用气橇，排污区，放空区，压缩机厂房，空压机房以及消防泵房的压力表进行检查和更换，并粘贴有检定员出具的合格证，对更换的压力表进行登记。工作完成后由站长验收完成情况，验收合格后要如实填写上线派出单，春检工作才能算结束。春检工作人员在前后半个月的仪表春检中完成压力表、压力变送器、及压力开关等各类仪器仪表共计300余块，并记录检定超差和不合格仪表，即时更换。

由于玉门维抢修中心管辖的阀室和战场多在戈壁荒漠无人区，道路遥远且坎坷，而且戈壁上大风甚至是沙尘暴天气更是家常便饭，为仪表春检工作造成了很大的阻碍，但是维修中心人员本着不怕苦不怕累的精神，即便颠簸劳累，也依然按照预定计划执行工作。4月4日正值清明节，城市中的人们通常都放假回家，去为先人扫墓。奔波在戈壁的维修队人员，为了保证天燃气管线的安全运行，却是失去了这样的机会，但是他们挥洒在戈壁的汗水，便是对先人最独特的祭奠。此次春季仪表检定工作，在维修人员严格遵守操作规程，认真执行春检计划，确保了仪表春季检定顺利进行，为全年输配生产安全平稳运行构筑了一道安全“防火墙”。

**企业春检工作总结4**

自“春检”以来，我单位严格贯彻和落实《关于开展20xx年供电系统春季安全大检查活动的通知》，经过两个月有条不紊的工作，已顺利完成“春检”任务。

现将“春检”工作总结如下：

>一、成立了“春检”领导小组，责任到人。

接公司“春检”通知以后，我单位高度重视此项工作，接通知即日成立春检领导小组，组织安排本年度的春检工作，做到分工明确，责任到人。领导小组对供电系统的各个方面提出了更高的要求。紧紧围绕公司审核通过的20xx年春检计划，由熟悉机电工作的班组长带领各班人员细致落实各项春检工作，任务更为明确，责任更为清晰，执行更为彻底。

>二、组织危险源辨识、制定“春检”方案。

在“春检”工作展开前夕，我单位组织机电专业技术人员研究制定了与生产实际密切相关的.危险源辨识、不可容许风险清单，此外，针对“春检”工作量身制定了组织措施、技术措施和安全措施。并组织全体员工认真学习了这些内容，为今年的春检提供了人员和技术上的支持。

>三、全面落实供电系统春检各项任务

以公司“春检”各项要求为目标，按照《电力安全工作规程》，严格执行检修相关规定，依据春检计划，春检小组对所管辖的供电系统设备和线路逐台逐条检查，并处理了各项隐患。

1.对所有井场变压器、配电柜进出线线路、开关、刀闸等设备的完好性进行了仔细检查，对于氧化、虚接、发热、过载现象做了统一处理。

2.认真检查所有输电线路和架设的低压杆杆体、横担、瓷瓶、线夹、避雷器、绑线、拉线、绝缘子、进出线电缆、护墩等，对于不合乎规定的设施进行了处理。

3.认真摇测了各个抽油机和低压避雷器的接地电阻值，对于大于四欧姆的电气设备和大于十欧姆的避雷器接地做了及时处理，保证了雷雨季节的设备正常运转。

4.对井场的电机、配电柜等设备进行了检查和汇总、归档，对存在异响等异常现象的设备备案处理。

“春检”工作的顺利完成，为本年度供电系统的安全运行奠定了坚实基础，同时在“春检”过程中广大员工积极参与，大大提高了员工的安全意识，增强了机电方面的业务素质。在未来的工作中我们会继续坚持“预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“无计划停电就是事故”的理念，确保本年度供电系统的安全运行。

**企业春检工作总结5**

春检工作总结

自“春检”以来，我单位严格贯彻和落实《关于开展20\_年供电系统春季安全大检查活动的通知》，经过两个月有条不紊的工作，已顺利完成“春检”任务。 现将“春检”工作总结如下：

一、成立了“春检”领导小组，责任到人。

接公司“春检”通知以后，我单位高度重视此项工作，接通知即日成立春检领导小组，组织安排本年度的春检工作，做到分工明确，责任到人。领导小组对供电系统的各个方面提出了更高的要求。紧紧围绕公司审核通过的20\_年春检计划，由熟悉机电工作的班组长带领各班人员细致落实各项春检工作，任务更为明确，责任更为清晰，执行更为彻底。

二、组织危险源辨识、制定“春检”方案。

在“春检”工作展开前夕，我单位组织机电专业技术人员研究制定了与生产实际密切相关的危险源辨识、不可容许风险清单，此外，针对“春检”工作量身制定了组织措施、技术措施和安全措施。并组织全体员工认真学习了这些内容，为今年的春检提供了人员和技术上的支持。

三、全面落实供电系统春检各项任务

以公司“春检”各项要求为目标，按照《电力安全工作规程》，严格执行检修相关规定，依据春检计划，春检小组对所管辖的供电系统设备和线路逐台逐条检查，并处理了各项隐患。

1.对所有井场变压器、配电柜进出线线路、开关、刀闸等设备的完好性进行了仔细检查，对于氧化、虚接、发热、过载现象做了统一处理。

2.认真检查所有输电线路和架设的低压杆杆体、横担、瓷瓶、线夹、避雷器、绑线、拉线、绝缘子、进出线电缆、护墩等，对于不合乎规定的设施进行了处理。

3.认真摇测了各个抽油机和低压避雷器的接地电阻值，对于大于四欧姆的电气设备和大于十欧姆的避雷器接地做了及时处理，保证了雷雨季节的设备正常运转。

4.对井场的电机、配电柜等设备进行了检查和汇总、归档，对存在异响等异常现象的设备备案处理。

“春检”工作的顺利完成，为本年度供电系统的安全运行奠定了坚实基础，同时在“春检”过程中广大员工积极参与，大大提高了员工的安全意识，增强了机电方面的业务素质。在未来的工作中我们会继续坚持“预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“无计划停电就是事故”的理念，确保本年度供电系统的安全运行。

XXXXXX公司

**企业春检工作总结6**

20xx年春季安全检查工作在厂及分场的统一部署和领导下，坚持以人为本的安全管理思想，检修分场一队贯彻“安全第一，预防为主”安全生产方针，一队各专业密切配合，按照厂“20xx年春季安全大检查实施细则”和“20xx年春季安全大检查实施方案”来执行，认真学习、合理实施，杜绝了习惯性违章，现将具体情况总结如下：

>一、认真学习、精心组织、密切配合、合理实施。

20xx年“春检”工作是在机组大修、设备改造及设备台账、设备评级工作中同时开展的。检修分场一队认真组织班员学习华电云南生〔20xx〕6号文、绿电厂〔20xx〕28号文、春检实施方案、春检实施细则及中国华电生〔20xx〕310号文；组织班组成员集中学习坪石公司“”工作人员烫伤情况的通报、蒲城公司“”人身事故的情况通报。建立班组个人违章档案，加强违章管理宣传工作；通过大修安全过程监督及控制，杜绝习惯性违章。以队长冯玉华为主建立管理组织机构，副队长:周海清、顾邵波、技术员：邵曰福。按照分工组织各专业人员学习业务技术知识、熟悉设备检修工艺导则、掌握春检设备检查项目及标准，结合分场春季安全大检查实施办法，并按照通知要求，在厂、分场的领导下，利用机组大修及全停，各专业、各部门密切配合，使春检工作得以安全、优质、高效、有序的完成；使班员增强了责任心，提高了安全意识，使春检的各项工作落到了实处，有步骤的进行。

>二、主要完成的工作

共3页第1页通过机组大修及二级站全停检修工作，有计划的完成了以下工作，消除了设备存在的安全隐患。

1.一级站

⑴#3发电机永磁轴承内有异常响声的处理。

⑵#3发电机封闸卡塞的处理。

⑶#4发电机蜗壳排气阀电动操作不了处理。

⑷#5机在开启蝶阀时，机组转速升高无法控制的处理。

⑸#7机拐背漏水，排油阀7250漏油的处理。

2.二级站

⑴#1机球阀泄荷阀液动执行器不会动作的处理。

⑵#3机尾水补气管的制作，和焊接。

⑶412站调压井变压器的修复工作。

⑷412站升压站#3斜井轴流风机的恢复使用工作。

>三、遗留问题

1.一级站#3机封闸有可能长时间工作后可能卡塞。

2.二级站#3机尾水补气管，下次大修检查有没有脱落，气蚀和破损，如果有脱落，气蚀和破损就需要更换材料来制作补气管。

>四、存在的问题及改进措施

习惯性违章管理工作有待于进一步加强，通过即时性安全检查，还有习惯性违章行为发生。在肯定成绩的同时也应看到我们的安全工作有漏洞，安全责任非常巨大。决心充分利用这次春季安全大检查活动契机，认清形势，振奋精神，夯实基础，全面落实各级人员安全责任制。提高全员安全意识，改善设备的健康水平，堵塞安全管理工作漏洞，扎扎实实地抓好各项安全生产工作，使我们的安全基础更加稳定。

>五、近期工作重点

1.维修期间对设备加强维护和及时消缺。

2.根据一季度五型班组考评组的要求，完善五型班组管理记录。

3.完善设备台账和设备评级。

我们有决心在分场的正确领导下，在经理为核心的领导班子带领下，积极创造良好的安全生产新局面，把班组的安全生产工作抓好，全面完成各项安全生产指标。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！